ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΛΙΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

## ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

1.	ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης μετατροπών, επισκευών κ.ά. καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής :

- Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου,

- Οδηγίες, επισημάνσεις και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’  όψη κατά την μελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης επισκευών, καθαρισμών, μετατροπών και ακόμη και κατεδάφισης.

Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη – χρήστη.

1.1	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Το έργο αφορά την επισκευή του σχολικού κτιρίου που βρίσκεται σε δημοτικό χώρο στον οικισμό του Ηλιοβουνίου της Τ.Κ. Ν. Κερασούντας και η μετατροπή του σε εκθετήριο χώρο.

1.2	ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οικισμός Ηλιοβούνια της Τ.Κ. Ν. Κερασούντας

1.3	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην μελέτη είναι:

- Αντικατάσταση στέγης

- Καθαίρεση επιχρισμάτων και αντικατάστασή του

- Αντικατάσταση κουφωμάτων  εσωτερικών και εξωτερικών στο ίδιο άνοιγμα

- Στρώσιμο πλακιδίων πάνω από το υπάρχον δάπεδο (μωσαϊκό)

- Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών και δύο επίπλων βιτρίνας

1.4	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚτΕ: Δήμος Ζηρού

ΑτΕ:

  - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.

Μισηρλής Γεώργιος

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

  - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. :

| #### ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ### ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | #### ΗΜ/ΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |

2.	ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το σύνολο των νέων έργων που αποτελούν το αντικείμενο της εργολαβίας, υποδιαιρείται κυρίως για λόγους συστηματοποίησης της περιγραφής – σε επτά  (7)  Φυσικά Μέρη ως εξής :

- Φυσικό μέρος 1 – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

- Φυσικό μέρος 2 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ

- Φυσικό μέρος 3 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Φυσικό μέρος 4 – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

- Φυσικό μέρος 5 – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

- Φυσικό μέρος 6 – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

- Φυσικό μέρος 7 –ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ – ΕΡΜΑΡΙΑ

Στις εργασίες που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση και ασφαλή λειτουργία του συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής :

- Αντικατάσταση στέγης

- Καθαίρεση επιχρισμάτων και αντικατάστασή του

- Αντικατάσταση κουφωμάτων  εσωτερικών και εξωτερικών στο ίδιο άνοιγμα

- Στρώσιμο πλακιδίων πάνω από το υπάρχον δάπεδο (μωσαϊκό)

- Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών και δύο επίπλων βιτρίνας

2.2	ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2.2.1	ΥΛΙΚΑ

| 2.2.1.α | Κεραμίδια Γαλλικού τύπου |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1.β | Σανίδωμα στέγης |  |
| 2.2.1.γ | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές |  |
| 2.2.1.δ | Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες |  |
| 2.2.1.ε | Θύρες και παντζούρια αλουμινίου ανοιγόμενα |  |
| 2.2.1.στ | Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) |  |
| 2.2.1.ζ | Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα |  |
| 2.2.1.η | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm |  |
| 2.2.1.θ | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm |  |
| 2.2.1.ι | Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm |  |
| 2.2.1.ια | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως |  |
| 2.2.1.ιβ | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. |  |
| 2.2.1.ιγ | Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm |  |

  - «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ» ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(επισυνάπτονται σχέδια σε παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας).

3.	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

3.1	ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

| 1. | ΄Υδρευσης |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Αποχέτευσης |  |
| 3. | Ανίχνευσης πυρκαγιάς |  |
| 4. | Πυρόσβεσης |  |
| 5. | Κλιματισμού |  |
| 6. | Θέρμανσης |  |
| 7. | Λοιπών δικτύων εντός δοκιμών στοιχείων του έργου (μη ορατών) |  |
| 8. | Λοιπών δικτύων |  |

3.2	ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

Για την γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου.

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |

  - ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

| 1. | ##### Αμίαντος και προϊόντα αυτού |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Υαλοβάμβακας |  |
| 3. | Πολυουρεθάνη |  |
| 4. | Πολυστερίνη |  |
| 5. | ΄Αλλα υλικά |  |

3.4	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Θα γίνει αντικατάσταση στέγης, επισκευή επιχρισμάτων, σε ισόγειο κτίριο.

3.5	ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Μία έξοδος πλάτους 1,17μ

3.6	ΑΛΛΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |

  - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

| 1. | ##### Δίκτυο εξαερισμού |
| --- | --- |
| 2. | Δίκτυο απαγωγής βλαπτικών παραγόντων |
| 3. | Δίκτυο απομάκρυνσης υδάτων |
| 4. | Φωτισμός |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |

4.	ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παρακάτω καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρηση – καθαρισμός – επισκευή κ.λπ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου.

| ## α/α | ## Εργασία | ## Κίνδυνος | ## Μέτρα πρόληψης |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | i. |  |
|  |  | ii. |  |
|  |  | iii. |  |
|  |  | iv. |  |
| 2 |  | i. |  |
|  |  | ii. |  |
|  |  | iii. |  |
|  |  | iv. |  |
| 3 |  | i. |  |
|  |  | ii. |  |
|  |  | iii. |  |
|  |  | iv. |  |
| 4 |  | i. |  |
|  |  | ii. |  |
|  |  | iii. |  |
|  |  | iv. |  |
| 5 |  | i. |  |
|  |  | ii. |  |
|  |  | iii. |  |
|  |  | iv. |  |
| 6 |  | i. |  |
|  |  | ii. |  |
|  |  | iii. |  |
|  |  | iv. |  |

5.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5.1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

| ## Ημ/νία Συντήρησης | ## Τμήμα που Συντηρήθηκε | ## Τύπος συντήρησης | ## Στοιχεία υπεύθυνου συντήρησης | ## Υπογραφή Αρμοδίου |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.2	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

| ## Ημ/νία Συντήρησης | ## Τμήμα που συντηρήθηκε | ## Τύπος συντήρησης | ## Στοιχεία Υπεύθυνου συντήρησης | ## Υπογραφή αρμοδίου |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Φιλιππιάδα | 30/07/2015 | Φιλιππιάδα, 30/07/2015 |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων |
| Μισηρλής Γεώργιος |  | Ακρίβης Κωνσταντίνος |
| Τοπογράφος Μηχανικός |  | Μηχανικός Ορυκτών Πόρων |