| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΡΓΟ: | Κατασκευή τοιχείου στην Τοπική Κοινότητα Παναγιάς |
| --- | --- | --- |
|  | Α.Μ. | 24/2017 |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 24.618,60 € |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή τοιχείου και δρόμου πρόσβασης πλησίον οικίας Μπάρκα Γεωργίου, στον οικισμό Παναγιάς της Τ.Κ. Παναγιάς του Δήμου Ζηρού.

Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστεί τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, μήκους 24,50 μέτρων (για τα πρώτα 7,50 μέτρα ύψους 4,5 μέτρα, για τα επόμενα 7,50 μέτρα ύψους 3,5 μέτρα και για τα επόμενα 9,50 μέτρα ύψους 2,5 μέτρα) καθώς και οδός πρόσβασης μήκους 25 μέτρων και πλάτους 3 μέτρων, από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 24.618,60 €. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ζηρού για το έτος 2017 και στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2017 στον Κ.Α. 30-7333.145.

Η χρηματοδότησή του είναι από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Ζηρού. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Φιλιππιάδα 21/02/2017

Ο Συντάξας

Μισηρλής Γεώργιος

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ