ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | **Προμήθεια – τοποθέτηση αντλίας στην θέση Πριάλα Τ.Κ. Ριζοβουνίου-αποκατάσταση και ενίσχυση ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Θεσπρωτικού** |
| Α.Μ. | **66/2017** |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | **35.064,76** |
| **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** |
| **Α/Α** | **Είδος Εργασιών** | **Κωδικός Άρθρου** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Τιμή** | **Ποσότητες** | **Δαπάνη** |
| **1** | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 200hp | **Α.Τ.1** | τεμ. |  | 1,00 |  |
| **2** | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάστασηΟνομαστικής πίεσης 50 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm | **Α.Τ.2** | τεμ. |  | 1,00 |  |
| **3** | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάστασηΟνομαστικής πίεσης 50 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm | **Α.Τ.3** | τεμ. |  | 1,00 |  |
| **4** | Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm | **Α.Τ.4** | τεμ. |  | 1,00 |  |
| **5** | Στεγανός ηλεκτρικός πίνακας SOFT STARTER. | Α.Τ.5 | τεμ. |  | 1,00 |  |
| **6** | Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες  | Α.Τ.6 | kgr |  | 98,60 |  |
| **7** |  Χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής | Α.Τ.7 | kgr |  | 1.228,98 |  |
| **8** | Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων | Α.Τ.8 | kgr |  | 110,00 |  |
| **9** | Ηλεκτρικό καλώδιο 1Χ95ΜΜ | Α.Τ.9 | ΜΜ |  | 80,00 |  |
| **10** | Κλαπέ με φλαντζωτά άκρα από χυτοχάλυβα με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάστασηΟνομαστικής πίεσης 50 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm | Α.Τ.10 | τεμ. |  | 1,00 |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** |  |
| **Φ.Π.Α. 24 %** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ…./…../2017

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ