ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α) Δημοτική οδός από Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου προς Κάμπο

- Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

V1 = 30,00X3,50X0,10 = 10,50 m3

- Σκυρόδεμα c12/15

V2= 30,00X3,50X0,15= 15,75 m3

V3= 5,00 m3 για εξομάλυνση ανωμαλιών υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης

Vολ = 15,75+5,00 = 20,75 m3

- Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

B= 30,00X3,50X1,92kg/m2 = 201,60 kg

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Ε = 350,00Χ3,50= 1.225,00 m2

- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

B= 17 tn

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

E= 400,00Χ3,50= 1.225,00 m2

Β) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Νεκροταφείου

- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες –ημιβραχώδες

V= 300,00X0,20= 60,00 m3

- Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

E= 300,00 m2

- Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

E= 300,00 m2

- Ασφαλτική προεπάλειψη

E=300,00 m2

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

E=300,00 m2

Φιλιππιάδα 27-08-2018

| Η Συντάξασα |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κυριακή Αναστασιάδου |  |  |
| Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |  |  |